수술기구 규격서

번호	물 품 명	규 격	수량	비 고
1	Crochet Hook	Tail를 이동시킬 때 사용되고, Low Profile Design이어서 Tissue에 걸리지 않게 최소화	1	AR-5008H
2	Push/Pull Crochet Hook	Tail를 이동시킬 때 사용되는 기구로서 Push/Pull 기능에 맞게 Design	1	AR-5009H
3	Kingfisher Grasper 4.2 str	Retriver + Grasper Multi 기능	2	AR-13970SR
4	Suture Cutter + Pusher	Knot후 Tail를 자를 때 사용되는 기구로서 한번에 두가닥 또는 세가닥까지 자를 수 있고, 자를 때,Tail Knot가 풀릴 것 같으면 Pusher로도 사용가능	1	AR-12250
5	Suture Cutter 4.2LNotch Open	Knot Tail Cutter 로서 Intra Surface 에서 작업(Cutting)을 용이할 수 있도록 Open 형식이면서 모든 Suture Tail Catting이 가능하며 한번에 2가닥 또는 3가닥 Cutting이 가능	1	AR-11794L
6	3-Point Lateral Traction Device	환자 체형을 잡아주는 기구로서 내회전, 외회전 등 각 수술에 필요한 환자 체위를 만들어서 견인	1	AR-1600M
7	Star Sleeve Velcro Small	3-Point 와 겸으로 사용되는 arm 견인기로 환자의 수술부위인 팔(arm)에 가해지는 압력을 줄이고 환자 부담을 없앨 수 있도록 Sponge 타입으로 제품이 제작되어 수술 후 환자에게 올 수 있는 부담을 최소화	1	AR-1606SV