생화학분석기 구매 특수조건

1.(목적) 본 조건은 충청남도천안의료원 생화학분석기 구매계약에 대한 입찰에 있어 본 입찰에 참가하고자 하는 자가 사전에 유의하여야할 사항 및 특수조건을 정함을 목적으로 한다.

2.(입찰 및 계약방법)

입찰과정에서 입찰에 방해를 주거나 기준에 부적합한 제조회사 제품으로 입찰에 응찰하는 등

불성실하다고 인정될 경우와 계약체결기간 5일내에 계약을 체결하지 않을시 에는 입찰보증금

본원귀속과 이후, 본원 입찰배제 및 부정당한업체 제제등의 불이익을 가할 수 있다.

3.(납기. 계약보증금 및 지체상금)

1)계약자는 계약체결일로부터 70일안에 계약품목을 납품하여야 한다.

2)계약보증금은 계약금액의 10/100이상을,

지체상금은 납품지시품목 × 금액 × 지체일수 × 1.5/1000로 한다.

3)천재지변 또는 기타 불가항력으로 인해 기한내에 납품치 못하는 경우 계약업체는 사전에 신속히 본원에 그 사유를 통보하여 납품기한 연장을 서면으로 신청할 수 있으며, 본원이 그 사유가 정당하다고 인정될 경우 그 기한을 연장할 수 있다.

4.(생산기술원검사)

해당업체는 생산기술원의 안전성 검사를 수검해야할 장비에 대하여 납품기일 전까지 수검을 완료해야 하며, 만약 납품기일까지 수검을 완료하지 못하였을 시 진료에 지장이 없도록 현장수검 또는 대체 장비를 필히 제공하여야 한다.

5.(설치 및 검수)

해당업체는 본원이 지정한 장소에 계약물품을 설치 완료하고, 정상적으로 작동하도록 하여야 한다. 장비의 설치 및 가동에 지장이 없도록 장비 납품이전에 전기 및 수도, 시설등의 관련사항을 관련부서와 협의토록 한다. 본원이 지정하는 검수자로부터 세부사양에 대한 검수를 받아야 하며, 기기설치를 완료한 후 본원의 실 사용부서가 시험가동하여 운용에 이상이 없다고 결정된 때 검수가 완료된 것으로 한다.

5.(대금의 청구) 총액최저단가로 계약한 후 대금 청구일로부터 3개월후 대금 지급한다. 계약업체에서는 대금청구 시 충청남도발행 지역개발공채(1.5%)를 매입제출하여야 한다.

6.(관할법원) 본 계약에 이의가 있을 경우 소송 관할법원은 본원 천안소재지관할법원     으로 하며 어구상 해석의 차이가 있을 경우 본 병원측의 해석이 우선한다.

7.(계약의 해지) 납품된 물품내역이 계약사항과 상이할 때, 해당업체의 중대한 과실로 인하여 본 계약을 이행할 능력이 없다고 인정될 때, 해당업체가 본 계약사항을 위배할 때 계약을 해지할 수 있다.

8.(기술지도) 해당업체는 장비를 운용하는데 지장이 없도록 공급물품에 대한 취급상의 요령 및 기술을 본원에 제공하여야 한다.

9.(하자보증) 해당업체는 공급물품의 설치 후 정상적인 작동에 지장이 있을 때는 해당업체의 부담으로 교환,보충,수리하여 정상적으로 사용할 수 있도록 하여야 하며, 정상작동이 불가능할 경우에는 별도의 동종물품으로 대체하여야 한다. 해당업체는 설치 및 검수완료 후 5일이내에 10/100에 해당하는 하자보증보험증권을 본원에 제출토록한다.

10.(정비보수 및 고장수리)

해당업체에서 공급받은 물품을 계속 사용하는 동안 공급물품이 최적의 상태를 유지할 수 있도록 최선을 다하여야 하며, 하자보증기간이 경과한 후라도 수리가 필요한 경우에는 부품을 조달하여 실비로 수리하여야 한다. A/S는 10년으로 한다.(단, 소모품은 별도)

11.(기타사항) 입찰공고조건, 특수조건에 명시되지 아니한 사항은 본원 회계규정을 적용한다.

충청남도천안의료원