규    격    서

A. Features ;

1. 위내시경 스코프

1) 뛰어난 HD급 영상으로 우수한 선명도

2) 뛰어난 해상도로 명확하고 정확하게 내용을 제공

3) 삽입부 외경은 8.9mm이하로 Slim한 디자인

4) 협대역 영상 강화 기술이 탑재되어 있는 제품

B. Specifications ;

1. 위내시경 스코프

1) 광학시스템

* 시야각 : 140° 이상

* 시야 방향 : Forward viewing

* 심도 : 3 to 100mm

2) 말단부

* 외경 : 8.9mm 이하

3) 삽입부

* 외경 : 8.9mm 이하

4) 만곡부

* 만곡범위 : Up 210° , Down 90°

Right 100° , Left 100°

5) 유효장 : 1,030mm 이상

6) 총장 : 1,350mm 이상

C. Consists of ;

1. 위내시경 스코프 1 SET

D. Remarks ;

1. 보증기간 - 제품 설치 후 1년

2. 제품은 공급자에 의하여 설치, 작동되어야 함