연차별 장비교체계획서

2007. 1. 26

관    리   팀

1. 주요의료장비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	장 비 명	규 격	구입연도	사용/ 내용 년수	수량	구입 단가	비 고
1	투시촬영기	EX - 2	1996	10/5	1	45	노 후
2	유방촬영기	EⅡE	1997	9/5	1	25	〃
3	골밀도촬영기	DPX-IQ	1997	9/5	1	45	〃
4	치과유니트	Tayrus	1999	7/5	1	11	〃
5	차량용 X선촬영기	mc-120	2000	6/5	1	43	〃
7	위내시경	2.6channel	2001	5/5	1	42	보 통
8	초음파골절치료기	Ht-2000	2001	5/5	1	20	〃
9	이동X선촬영기	BLD-125k	2002	4/5	1	20	〃
10	E.O 가스소독기	3M	2002	4/5	1	49	〃
11	C - Arm	고주파 인버터	2002	4/5	1	46	〃
12	인공호흡기	savina	2002	4/5	1	28	〃
13	대장내시경	3.2 channel	2002	4/5	1	11	〃
14	자동혈구분석기	32hole	2002	4/5	1	70	〃
15	초음파분석기	Freehand 3D	2003	3/5	1	80	〃
16	생화학분석기	32hole	2003	3/5	1	87	〃
17	C - T	135KVP	2003	3/5	1	396	〃
18	X선 촬영기	125kvp	2004	2/5	1	29	양 호
19	위내시경	2.8channel	2004	2/5	1	45	〃
20	제세동기	Biphasic	2005	1/5	1	13	〃
21	관절내시경	300W	2005	1/5	1	26	〃

2. 장비부문 사업계획

1) 현장비의 문제점

◦ 주요장비의 장기간 동안 사용하여 노후화로 주요고가 장비들의 성능저하로

신장비로의 교체가 필요함.

※ 높은 장비가격 때문에 초기 투자비용이 너무 커 병원의 경영수지에 악영향을 미침

◦ 무상 써비스 기간의 만료로 인하여 고가의 수리비 및 유지 보수비용 발생

◦ 구형장비의 수량이 많아 환자의 시술이나 처치시 신뢰성이 떨어짐

◦ 생산이 단종된 모델들이 많아 부품 및 악세사리의 수급이 불가하여 수리하기 곤란함

◦ 과학기술의 발달과 새로운 기능의 추가로 장비의 교체 주기가 짧아지고 또한

신제품 구매시 장비의 가 격 상승으로 병원 수지의 악화로 이루어짐

◦ 의료장비 업체들의 규모가 너무 영세하여 전문 써비스요원의 확보가 되지 않아

써비스 요청시 문제해결에 시간이 지체됨

2) 개선방향

◦ 고가장비 도입시 국비 및 지방비 지원 활성화

◦ 의료장비 관리의 전문화 필요(의공학과 활성화 필요)

◦ 각 병원들간의 보유장비 및 구매가격 공유로 싼가격에 장비구입

3. 연차별 확보계획

(단위 : 백만원)

장비별	수량	소요액	연차별 확보계획
			2007		2008		2009		2010		2011
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	292	5,073.5	23	1,600	20	1,475	15	445.5	190	363	54	1,190
C-T	1	1,000									1	1,000
방사선 장 비	8	1,570	4	1,070	1	100	1	250	2	150
병리장비	3	220.5					1	0.5	1	40	1	180
수술장비	6	270	5	210			1	60
응급실 장 비	1	45					1	45
물리 및 재활장비	2	150	2	150
검진센터	19	1,375			19	1,375
병 동	246	199	10	80			10	20	184	89	52	10
기 타 장 비	6	244	2	90			1	70	3	84

1) 2007년 구입계획장비

(단위 : 백만원)

우선순위	장 비 명	구매 년도	사용년수 /내용년수	설치 장소	수량	예정 단가	예정 금액	구 매 사 유	사업비예 산
합계					23	1,488	1,600
1	X-ray Mammographunit	1997	9 / 5	방사 선과	1	350	350	장비노후로 인한 결과의 신뢰성 저하 PACS연동 불가	기능보강사업비로 구입 미확보시 본원예산으로 교체
2	골밀도 측정기	1997	〃	〃	1	170	170	〃
3	Ultrasonograph system	2001	5 / 5	〃	1	200	200	장비노후로 인한 화질이 떨어짐
4	위장조영투시장치	1996	10 / 5	〃	1	320	320	〃
5	Operating Table	1988	18 / 5	수술실	1	80	80	장비노후로 인한 수리불능, 체위변형불가
7	Operating Lighter	1988	〃	〃	2	40	80	장비노후로 인하여 초점이 않맞음
8	Electrosurgical Unit	1988	〃	〃	1	20	20	출력이 일정치 않음(구매)
9	Speed AutoClave	1998	〃	공급실	1	60	60	잦은 고장
10	Dental Unit	1990	16 / 5	치 과	1	30	30	장비노후
11	BED Side Monitor	2001	5 / 5	병 동	10	8	80	잦은 고장 및 환자에 비해 부족함
12	E M G	신규		신경과	1	80	80	노인성 질환환자를 위한 장비임.
13	E E G	신규		신경외과	1	70	70	〃
14	Laparoscope Equipment System	신규		수술실	1	60	60	수술실 기본장비임

2) 2008년 구입계획장비

(단위 : 백만원)

우선순위	장 비 명	구매 년도	사용년수 /내용년수	설치 장소	수량	예정 단가	예정 금액	구 매 사 유	사업비예 산
합계					20	1,475	1,475
1	차량용X-ray 촬영기	2000	6 / 5	방사선과	1	100	100	장비노후 PACS연동 불가	기능보강사업비로 구입 미확보시 본원예산으로 교체
2	시력 검사기	신규	〃	검진센터	1	15	15	검진센터용 장비
3	청력 검사기	〃	〃	〃	1	10	10	〃
4	현 미 경	〃	〃	〃	1	80	80	〃
5	자동혈구분석기	〃	〃	〃	1	20	20	〃
7	스트레스검사기	〃	〃	〃	1	100	100	〃
8	생화학분석기	〃	〃	〃	2	10	10	〃
9	원심 분리기	〃	〃	〃	1	30	30	〃
10	일반 촬영기	〃	〃	〃	1	200	200	〃
11	특수 촬영기	〃	〃	〃	1	100	100	〃
12	유방 촬영기	〃	〃	〃	1	90	90	〃
13	골밀도측정기	〃	〃	〃	1	300	300	〃
14	신장초음파진단기	〃	〃	〃	1	200	200	〃
15	복부초음파진단기	〃	〃	〃	1	15	15	〃
16	체성분분석기	〃	〃	〃	1	30	30	〃
17	폐기능검사기	〃	〃	〃	1	17	17	〃
18	비만측정기	〃	〃	〃	1	100	100	〃
19	위 내 시 경	〃	〃	〃	1	30	30	〃
20	안 저 경	〃	〃	〃	1	28	28	〃

3) 2009년 구입계획장비

(단위 : 백만원)

우선순위	장 비 명	구매 년도	사용년수 /내용년수	설치 장소	수량	예정 단가	예정 금액	구 매 사 유	사업비예 산
합계					15	427.5	445.5
1	E.O 가스소독기	2002	4 / 6	공급실	1	70	70	소독장비 부족, 잦은고장	지방비로구입 미확보시 본원예산으로교체
2	마취기	1994	5 / 5	수술실	1	60	60	장비노후
3	인공호흡기	2002	2 / 5	병 동	1	45	45	지역응급의료기관 장비로써 부족
4	인푸션 펌프	2001	5 / 5	〃	10	2	20	잦은고장 및 환자수에 비해 부족
5	현미경	1995	11 / 5	병리과	1	0.5	0.5	장비노후 화질저하
6	체외충격파 파쇄기	신규	-	방사선과	1	250	250	신규장비(결석치료용)

4) 2010년 구입계획장비

(단위 : 백만원)

우선순위	장 비 명	구매 년도	사용년수 /내용년수	설치 장소	수량	예정 단가	예정 금액	구 매 사 유	사업비예 산
합계					190	272.9	363
1	산소포화측정기	2004	2 / 5	내시경실	2	2	4	내시경실 1, 응급실1	지방비로구입 미확보시 본원예산으로교체
2	위내시경기기	2001	5 / 5	″	1	80	80	장비노후
3	이동형 X-선촬영기	2002	4 / 5	방사선과	1	50	50	장비노후
4	C- ARM	2002	4 / 5	″	1	100	100	장비노후 및 정교한 수용
5	Wall 썩션 , O2 meter	신규	-	병실별	154	0.5	77	응급환자발생시 썩션 및 산소이용불편
6	휠체어	신규	-	병 동	30	0.4	12	잦은고장, 수량부족
7	혈액응고장비	신규		병리과	1	40	40	임대장비임

5) 2011년 구입계획장비

(단위 : 백만원)

우선순위	장 비 명	구매 년도	사용년수 /내용년수	설치 장소	수량	예정 단가	예정 금액	구 매 사 유	사업비예 산
합계					54	1,180.6	1,190
1	C - T	2004	2 / 5	방사선과	1	1,000	1,000	장비노후	기능보강사업비로 구입 미확보시 본원예산으로 교체
2	자동화학분석기	2003	3 / 5	병리과	1	180	180	잦은고장
3	드레싱카외	1998	8 / 5	병 동	12	0.5	6	노후
4	이동식 폴대	1998	8 / 5	병 동	40	0.1	4	″